## Slide 1: Décret tertiaire du 23 juillet 2019

## Slide 2: Décret tertiaire
Objet : obligation d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale
Référence : loi ELAN du 23 novembre 2018
Champ d’application :
  Tout bâtiment ou partie de bâtiment exerçant une activité tertiaire d’une surface de plancher supérieure à 1000 m²
  Sont exclus :
  Les lieux de culte
  Les lieux d’activité opérationnelle liée à la sécurité du territoire
Assujettis
  Les propriétaires et les preneurs à bail
Mise en vigueur : 1er octobre 2019

## Slide 3: objectifs de la loi ELAN pour l’ensemble des bâtiments tertiaires
Consommation de référence en énergie finale (kWh / m².an)
Actions éventuelles de perf. énergétique réalisées
Actions de perf. énergétique à entreprendre
Base 2010
- 40% ou valeur cible
Base 2010 - 50% ou valeur cible
Base 2010 - 60% ou valeur cible
Chart: 
| 2010 | 2010 à 2019 | 2020 à 2029 | 2030 | 2040 | 2050
 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 40

## Slide 4: modalités d’application
Modulation possible si :
Contraintes architecturales particulières
Intensité d’usage
Temps de retour sur investissement excessif
Sanctions administratives
Mise en demeure
Publication des mises en demeure restées sans effet
Amende plafonnée à 7500 €
Déclaration annuelle
Plateforme en ligne
Consommations de l’année n-1 et programme d’actions
Premier dépôt au plus tard le 30 septembre 2021
Valeurs cibles de consommation
Définies pour chaque typologie de bâtiment en fonction des spécificités.
Arrêté en cours de rédaction

## Slide 5: Décret tertiaire – Actions prioritaires
Extrait du décret :
“ Les actions destinées à atteindre les objectifs portent notamment sur :
La performance énergétique des bâtiments ;
L’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
Les modalités d’exploitation des équipements ;
L’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. ”

## Slide 6: Evolutions pratiques pour building solutions
 | Travaux | Maintenance multitechnique | Services FM
Demande accrue d’audits énergétiques sommaires ou détaillés de la part des propriétaires |  |  | 
Amplification des « sensibilisations » des occupants aux économies d’énergie |  |  | 
Déclenchement de travaux de rénovation suspendus à la parution du décret |  |  | 
Délégation, par les propriétaires ou preneurs à bail, du dépôt des dossiers sur la plateforme |  |  | 
Amplification des commandes de « petits » travaux d’aménagement des locaux |  |  | 
Remplacement de régulations thermiques anciennes |  |  | 
Remise en fonctionnement des GTB à l’abandon |  |  | 

## Slide 7: jalons
Déc. 2019
Publication de l’arrêté fixant les valeurs cibles
2020
Mise en place de la plateforme en ligne
30 sept. 2021
Dépôt des consommations et des plans d’actions
1er octobre 2019
Mise en vigueur du décret

## Slide 8: Exemple : tour défense plaza
Surface utile totale en m² | 31 000
Consommation totale en kWH EF en 2011 | 7 600 000
Consommation totale en kWH EF /m².an en 2011 | 245
Actions de performance énergétique | 
Optimisation de la régulation thermique et de la programmation du bâtiment | 5%
Remplacement des luminaires fluo par des LED | 8%
Remplacement des ventiloconvecteurs | 8%
Remplacement des centrales de traitement d'air des bureaux | 4%
Total | 25%
Sur un bâtiment pourtant de bonne facture, les lots techniques seuls ne permettent pas d’atteindre les seuils fixés par le décret.

## Slide 9: Merci